# Ausbildungsdokumentation

für den Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik Grundmodul, Hauptmodule & Spezialmodule

Lehrbetrieb:

Ausbilder/in:

Lehrling:

Beginn der Ausbildung:  		Ende der Ausbildung:

Gewählte Module laut Lehrvertrag:

| Hauptmodul Gas- und Sanitärtechnik Hauptmodul Heizungstechnik Hauptmodul Lüftungstechnik | Spezialmodul Badgestaltung Spezialmodul Ökoenergietechnik Spezialmodul Steuer- und Regeltechnik Spezialmodul Haustechnikplanung |
| --- | --- |

HINWEIS: Die Ausbildung im Grundmodul und in einem Hauptmodul dauert drei Jahre. Wird der Lehrling in zwei Hauptmodulen oder einem Hauptmodul und einem Spezialmodul ausgebildet, dauert die Lehrzeit vier Jahre.

Durchgeführte Feedback-Gespräche zum Ausbildungsstand:

|  | Datum | Unterschrift Lehrling | Unterschrift Ausbilder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lehrjahr |  |  |  |
| 2. Lehrjahr |  |  |  |
| 3- Lehrjahr |  |  |  |
| 4. Lehrjahr |  |  |  |

Ausbildungsbereich
Lernen und Arbeiten im Lehrbetrieb

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... sich im Lehrbetrieb und auf der Baustelle zurechtfinden. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| In den Räumlichkeiten des Betriebs zurechtfinden |  |  |  |  |
| Aufbau des Lehrbetriebs kennen |  |  |  |  |
| Wesentliche betriebliche Abläufe kennen |  |  |  |  |
| Auf der Baustelle zurechtfinden |  |  |  |  |
| Wichtige Ansprechpartner kennen |  |  |  |  |
| Leistungsangebot des Lehrbetriebs kennen |  |  |  |  |
| Eckdaten des Lehrbetriebs kennen |  |  |  |  |
| Mit betriebsspezifische Hard- und Software umgehen |  |  |  |  |
| ... Ziel und Inhalt seiner Ausbildung erklären. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Berufsprofil/Ausbildungsziele kennen |  |  |  |  |
| Rechte und Pflichten als Lehrling kennen |  |  |  |  |
| Ablauf der Lehrlingsausbildung kennen |  |  |  |  |
| Weiterbildungsmöglichkeiten kennen |  |  |  |  |
| ... mit Personen im Lehrbetrieb sowie mit Kunden und Lieferanten kommunizieren. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten und Lieferanten führen |  |  |  |  |
| Mit schwierigen Gesprächssituationen umgehen |  |  |  |  |
| Fachausdrücke und Abkürzungen verwenden |  |  |  |  |
| ... kundenorientiert handeln. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Bedeutung der Kunden für den Lehrbetrieb verstehen |  |  |  |  |
| Zielgruppen des Lehrbetriebs kennen |  |  |  |  |
| Kunden- und serviceorientiert arbeiten |  |  |  |  |
| Rechtliche Verpflichtung gegenüber Kunden kennen |  |  |  |  |

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... sicher und gesundheitsschonend arbeiten. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Sicherheitseinrichtungen im Betrieb und auf der Baustelle kennen |  |  |  |  |
| Innerbetriebliche Regelungen einhalten |  |  |  |  |
| Sicherheits- und Schutzvorschriften einhalten |  |  |  |  |
| Gefahren erkennen und vermeiden |  |  |  |  |
| Vertraut im Umgang mit elektrischem Strom sein |  |  |  |  |
| Bei Arbeitsunfällen und im Brandfall richtig reagieren |  |  |  |  |
| Ergonomisch arbeiten |  |  |  |  |
| ... im Arbeitsbereich zum Umweltschutz beitragen. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Ressourcenschonend arbeiten |  |  |  |  |
| Umweltschutzmaßnahmen umsetzen |  |  |  |  |
| ... entsprechend den Qualitätsgrundsätzen arbeiten. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Grundsätze des betrieblichen Qualitätsmanagements beschreiben |  |  |  |  |
| Innerbetriebliche Regelungen einhalten |  |  |  |  |
| Betriebliche Risiken kennen |  |  |  |  |
| Schadenfälle vermeiden |  |  |  |  |
| Berufsspezifische Qualitätsgrundsätze einhalten |  |  |  |  |
| Installationsarbeiten dokumentieren |  |  |  |  |

# Ausbildungsbereich
Installationstechnik

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... Montagearbeiten vorbereiten. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Materialien, Werkzeuge und Hilfsmittel herrichten |  |  |  |  |
| Ablauf der Materialbestellung kennen |  |  |  |  |
| Werkzeuge und Maschinen warten und pflegen |  |  |  |  |
| Materialien, Werkzeuge, Maschinen sicher transportieren |  |  |  |  |
| Arbeits- und Lagerplatz auf der Baustelle einrichten |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Elektrogeräten vorbereiten |  |  |  |  |
| Geräte für die Montage vorbereiten |  |  |  |  |
| Leitungs-, Montagepläne und Maßskizzen lesen und anfertigen |  |  |  |  |
| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| ... Werkstoffe der Installations- und Gebäudetechnik bearbeiten. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Werkstoffe kennen |  |  |  |  |
| Zentrale Bearbeitungstechniken anwenden |  |  |  |  |
| Werkstoffe mit Maschinen und Geräten bearbeiten |  |  |  |  |
| Sicherheitsvorschriften beim Löten und Schweißen einhalten |  |  |  |  |
| Löten |  |  |  |  |
| Schweißen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1 & H2: |  |  |  |  |
| berufsspezifische Schweißverbindungen herstellen |  |  |  |  |
| ... die Anforderungen an Rohrsysteme beschreiben. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Rohre, Verbindungen und Armaturen dimensionieren |  |  |  |  |
| Anforderungen an Rohre und Rohrverbindungen kennen |  |  |  |  |
| Armaturen der Rohrinstallationen kennen |  |  |  |  |
| Über Dehnung von Rohrleitungen Bescheid wissen |  |  |  |  |
| Grundlagen der Dimensionierung und Berechnung von Leitungssystemen beschreiben |  |  |  |  |
| Wissen, wie Rohrleitungen vor Korrosion geschützt werden |  |  |  |  |
| Maßnahmen zum Schutz vor Schallausbreitung und Wärmeverlust kennen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1: |  |  |  |  |
| Anforderungen an Trinkwasserinstallationen/Hygienevorschriften kennen |  |  |  |  |
| Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserqualität kennen |  |  |  |  |
| Verfahren zur Wasseraufbereitung kennen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H2: |  |  |  |  |
| Verfahren zur Wasseraufbereitung und Hygieneanforderung an Warmwasserinstallationen kennen |  |  |  |  |
| Brandschutzanforderungen an die Wärmedämmung kennen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H3: |  |  |  |  |
| Normen und Richtlinien zum Brandschutz in der Lüftungstechnik und Brandschutzvorrichtungen kennen |  |  |  |  |

H1 = Gas- und Sanitärtechnik, H2 = Heizungstechnik, H 3 = Lüftungstechnik

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... Rohrsysteme installieren. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Leitungsteile nach Plan voranfertigen |  |  |  |  |
| Rohre für die Verbindung vorbereiten & Rohrverbindungen herstellen |  |  |  |  |
| Leitungsführung aus Plänen herauslesen und auf der Baustelle umsetzen |  |  |  |  |
| Halterungen und Befestigungen montieren |  |  |  |  |
| Leitungen verlegen |  |  |  |  |
| Armaturen einbauen |  |  |  |  |
| Rohre dämmen isolieren und gegen Korrosion schützen |  |  |  |  |
| Mitarbeit bei Dichtheits- und Druckprüfungen |  |  |  |  |
| Dichtheits- und Druckprüfung durchführen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1 & H2: |  |  |  |  |
| Hausanschlüsse herstellen |  |  |  |  |
| Rohrsysteme spülen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H3: |  |  |  |  |
| Luftdurchlässe einbauen |  |  |  |  |
| Schalldämmung und Brandschutz anwenden |  |  |  |  |
| ... Energiequellen und ressourcenschonende Lösungen der Installations- und Gebäudetechnik beschreiben. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Eigenschaften und Verwendung von Brenngasen |  |  |  |  |
| Regenerative Energiequellen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1: |  |  |  |  |
| Ressourcenschonende Lösungen in der Sanitärtechnik und Warmwasserbereitung nennen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H2: |  |  |  |  |
| Anlagen zur Energiegewinnung mit regenerativen Energiequellen kennen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H3: |  |  |  |  |
| Methoden zur Energie- und Wärmerückgewinnung in der Lüftungstechnik kennen |  |  |  |  |

H1 = Gas- und Sanitärtechnik, H2 = Heizungstechnik, H 3 = Lüftungstechnik

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... Anlagen zur Wasserversorgung und Wasserentsorgung installieren. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1: |  |  |  |  |
| Geräte der Energie- und Gebäudetechnik kennen |  |  |  |  |
| Anlagen zur Wassergewinnung kennen |  |  |  |  |
| Wichtige Sicherheits- und Regeleinrichtungen kennen |  |  |  |  |
| Anlagen zur Hauswasserversorgung sowie Bereitung und Verteilung von Warmwasser kennen |  |  |  |  |
| Funktionsweise von Geräten zur Wasserver- und -entsorgung, Warmwasserbereitung kennen sowie Wasseraufbereitung kennen |  |  |  |  |
| Geräte montieren und anschließen |  |  |  |  |
| Zähleranlagen einbauen |  |  |  |  |
| Mit Messgeräten umgehen |  |  |  |  |
| Anlagen zur Wasserversorgung und Wasserentsorgung in Betrieb nehmen |  |  |  |  |
| ... Gasgeräte installieren. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1: |  |  |  |  |
| Funktionsweise von Gasgeräte kennen |  |  |  |  |
| Sicherheits- und Regeleinrichtungen der Gasgeräte kennen |  |  |  |  |
| Gasgeräte aufstellen und anschließen |  |  |  |  |
| Geräte in Betrieb nehmen |  |  |  |  |
| Montagemöglichkeiten von Kaminen und Abgasanlagen kennen |  |  |  |  |
| ... Sanitärräume ausstatten. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1: |  |  |  |  |
| Vorwandsysteme montieren |  |  |  |  |
| Schallschutzmaßnahmen kennen |  |  |  |  |
| Sanitäre Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände kennen und montieren |  |  |  |  |
| Armaturen kennen |  |  |  |  |
| Armaturen und Anschlüsse montieren |  |  |  |  |

H1 = Gas- und Sanitärtechnik, H2 = Heizungstechnik, H 3 = Lüftungstechnik

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... Anlagen zur Wärmeerzeugung und Wassererwärmung installieren. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H2: |  |  |  |  |
| Geräte der Energie- und Gebäudetechnik kennen |  |  |  |  |
| Funktion von Heizsystemen beschreiben |  |  |  |  |
| Wichtige Sicherheits- und Regeleinrichtungen nennen |  |  |  |  |
| Sicherheits- und Regelsysteme und deren Funktion kennen/Funktionsprinzip beschreiben |  |  |  |  |
| Feuerungstechnische Vorschriften und vorgeschriebene Überprüfungen kennen |  |  |  |  |
| Gasgeräte und Warmwasseranlagen aufstellen und anschließen |  |  |  |  |
| Anforderungen und Montagemöglichkeiten der Kamine und Abgasanlagen kennen |  |  |  |  |
| Mit Messgeräten umgehen |  |  |  |  |
| Gasgeräte und Warmwasseranlagen in Betrieb nehmen in Betrieb nehmen |  |  |  |  |
| ... Wärmeverteilungsanlagen installieren. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H2: |  |  |  |  |
| Anlagen zur Wärmeverteilung kennen |  |  |  |  |
| Steuer- und Regelungssysteme in Wärmeverteilungsanlagen kennen/Funktionsprinzip beschreiben |  |  |  |  |
| Pumpen installieren |  |  |  |  |
| Steuer- und Regelungssystemen in Wärmeverteilungsanlagen einbauen |  |  |  |  |
| Raumheizkörper und Konvektoren montieren und anschließen |  |  |  |  |
| Fußboden-/Wand-/Deckenheizungen verlegen und anschließen |  |  |  |  |
| Anlagen zur Wärmeverteilung in Betrieb nehmen |  |  |  |  |

H1 = Gas- und Sanitärtechnik, H2 = Heizungstechnik, H 3 = Lüftungstechnik

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... Eigenschaften von Lüftungs- und Klimaanlagen beschreiben. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H3: |  |  |  |  |
| Anforderungen an Hygiene und Behaglichkeit von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Möglichkeiten der Luftaufbereitung kennen |  |  |  |  |
| Ausführungen lufttechnischer Anlagen kennen/Funktionsprinzip und Vor-/Nachteile beschreiben |  |  |  |  |
| Ausführungen und Funktion von kältetechnischen Anlagen kennen |  |  |  |  |
| ... Lüftungs- und Klimaanlagen installieren. |  |  |  |  |
| Gilt nur für H3: |  |  |  |  |
| Geräte der Energie- und Gebäudetechnik kennen |  |  |  |  |
| Funktionsweise von lufttechnischen Geräten und den Einzelbauteilen kennen |  |  |  |  |
| lufttechnische Geräte, Einzelbauteile und Apparate installieren |  |  |  |  |
| Wichtige Sicherheits- und Regeleinrichtungen nennen |  |  |  |  |
| Steuer- und Regelungssysteme kennen |  |  |  |  |
| Steuer- und Regelungstechnik installieren |  |  |  |  |
| Mit Messgeräten umgehen |  |  |  |  |
| Luft- und klimatechnische Anlagen in Betrieb nehmen in Betrieb nehmen |  |  |  |  |

H1 = Gas- und Sanitärtechnik, H2 = Heizungstechnik, H 3 = Lüftungstechnik

# Ausbildungsbereich
Warten und Instand halten

| Ihr Lehrling kann … | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... Anlagen warten und auf Funktion prüfen. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Rohrsysteme überprüfen und warten |  |  |  |  |
| Geräte und Armaturen überprüfen und warten |  |  |  |  |
| Kunden über Wartungsarbeiten informieren |  |  |  |  |
| Gilt nur für H1: |  |  |  |  |
| Trinkwasserinstallationen warten |  |  |  |  |
| Entwässerungsanlagen warten |  |  |  |  |
| Gilt nur für H2: |  |  |  |  |
| Gesetzliche Richtlinien zur Wartung von Gasanlagen |  |  |  |  |
| Gilt nur für H3: |  |  |  |  |
| Richtlinien zur Wartung von Lüftungsanlagen |  |  |  |  |
| ... Defekte an Anlagen der Installations- und Gebäudetechnik beheben. |  |  |  |  |
| Gilt für alle Module: |  |  |  |  |
| Funktion von Geräten und Armaturen kennen |  |  |  |  |
| Gängige Fehlerquellen kennen |  |  |  |  |
| Unbekannte Fehler bestimmen |  |  |  |  |
| Anlagen instand setzen |  |  |  |  |
| Kunden über Reparaturarbeiten informieren |  |  |  |  |

H1 = Gas- und Sanitärtechnik, H2 = Heizungstechnik, H 3 = Lüftungstechnik

# Ausbildungsdokumentation: Spezialmodul Badgestaltung

Ausbildungsinhalte laut der Ausbildungsordnung im Lehrberuf „Kraftfahrzeugtechnik“

| Spezialmodul Badgestaltung |  | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP* | Fertigkeiten und Kenntnisse lt. Berufsbild |  |  |  |  |
| 1 | Kundengerechtes Verhalten und kundengerechte Kommunikation (z. B. Führen von Verkaufs- und Beratungsgesprächen auch am Telefon, Behandeln von Reklamationen) |  |  |  |  |
| 2 | Erstellen von einfachen perspektivischen Skizzen |  |  |  |  |
| 3 | Kenntnis der berufsspezifischen EDV sowie Anwendung der betriebsspezifischen EDV und von verschiedenen Informationstechniken (z. B. Internet, Datenbanken) |  |  |  |  |
| 4 | Anfertigen von computergestützten Entwürfen und Ansichten mit Hilfe von Zeichen-Programmen |  |  |  |  |
| 5 | Kenntnis der Farbenlehre und Anbieten von Farbberatung |  |  |  |  |
| 6 | Berücksichtigen des Einflusses von Proportionen und Kontrasten in der Badgestaltung |  |  |  |  |
| 7 | Berücksichtigen gesundheitlicher Aspekte der Badgestaltung |  |  |  |  |
| 8 | Badplanen und -gestalten unter zielgruppengerechter Berücksichtigung von Anforderungsprofilen (z. B. Wellness, Feng Shui etc.) |  |  |  |  |
| 9 | Grundkenntnisse des Projektmanagements und der Projektabwicklung sowie der Baustellenkoordination |  |  |  |  |
| 10 | Durchführen der Projektkalkulation (z. B. Arbeitszeit, Material) |  |  |  |  |
| 11 | Erstellen von Abrechnungsunterlagen (Bautagebuch, Aufmaß) |  |  |  |  |
| 12 | Erstellen von Prüf- und Projektdokumentationen |  |  |  |  |

* BP = Berufsbildposition

# Ausbildungsdokumentation: Spezialmodul Ökoenergietechnik

Ausbildungsinhalte laut der Ausbildungsordnung im Lehrberuf „Kraftfahrzeugtechnik“

| Spezialmodul Ökoenergietechnik |  | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP* | Fertigkeiten und Kenntnisse lt. Berufsbild |  |  |  |  |
| 1 | Kundengerechtes Verhalten und kundengerechte Kommunikation (z. B. Führen von Verkaufs- und Beratungsgesprächen auch am Telefon, Behandeln von Reklamationen) |  |  |  |  |
| 2 | Beraten von Kunden über Alternativenergiesysteme (Energieberatung) |  |  |  |  |
| 3 | Kenntnis der berufsspezifischen EDV sowie Anwendung der betriebsspezifischen EDV und von verschiedenen Informationstechniken (z. B. Internet, Datenbanken |  |  |  |  |
| 4 | Kenntnis der Vor- und Nachteile der verschiedenen Energieträger sowie über deren Einsatzbereiche und alternative Energiequellen |  |  |  |  |
| 5 | Durchführen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Alternativenergieanlagen |  |  |  |  |
| 6 | Kenntnis der Solarstrahlung, Wärmespeicherung, Brennstoffzelle und Kraft-/Wärmekopplungen |  |  |  |  |
| 7 | Aufbau, Auslegung und Montage von Solarkollektoren |  |  |  |  |
| 8 | Aufbau, Aufstellung und Montage von Wärmepumpen |  |  |  |  |
| 9 | Aufbau, Aufstellung und Montage von Pellets-, Hackschnitzel- und Biomasseanlagen |  |  |  |  |
| 10 | Kenntnis der facheinschlägigen Sicherheits- und Errichtungsvorschriften sowie der Förderungen |  |  |  |  |
| 11 | Regeln und Steuern von Alternativenergieanlagen |  |  |  |  |
| 12 | Einregulieren und Durchführen von Messungen bei Alternativenergieanlagen |  |  |  |  |
| 13 | Instandhalten und Ausführen von Servicearbeiten an Alternativenergieanlagen |  |  |  |  |
| 14 | Ausstellen von Inbetriebnahme-, Prüf- und Serviceprotokollen |  |  |  |  |
| 15 | Grundkenntnisse des Projektmanagements und der Projektabwicklung sowie der Baustellenkoordination |  |  |  |  |
| 16 | Durchführen der Projektkalkulation (z. B. Arbeitszeit, Material) |  |  |  |  |
| 17 | Erstellen von Abrechnungsunterlagen (Bautagebuch, Aufmaß) |  |  |  |  |
| 18 | Erstellen von Prüf- und Projektdokumentationen |  |  |  |  |

* BP = Berufsbildposition

# Ausbildungsdokumentation: Spezialmodul Steuer- und Regeltechnik

Ausbildungsinhalte laut der Ausbildungsordnung im Lehrberuf „Kraftfahrzeugtechnik“

| Spezialmodul Steuer- und Regeltechnik |  | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP* | Fertigkeiten und Kenntnisse lt. Berufsbild |  |  |  |  |
| 1 | Kundengerechtes Verhalten und kundengerechte Kommunikation (z. B. Führen von Verkaufs- und Beratungsgesprächen auch am Telefon, Behandeln von Reklamationen) |  |  |  |  |
| 2 | Kenntnis der elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften (ÖVE) |  |  |  |  |
| 3 | Kenntnis der Regelungs-, Steuerungs- und Antriebstechnik |  |  |  |  |
| 4 | Kenntnis der Bustechnik |  |  |  |  |
| 5 | Kenntnis der Funktion von pneumatischen, hydraulischen und elektronischen Steuerungen |  |  |  |  |
| 6 | Kenntnis der Funktionsweise elektrischer Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung und Abgabe der elektrischen Energie |  |  |  |  |
| 7 | Lesen einfacher Schaltungsunterlagen |  |  |  |  |
| 8 | Zurichten, Formen und Verlegen von Installationsrohren und Kabeltragsystemen |  |  |  |  |
| 9 | Zurichten, Verlegen und Anschließen von blanken und isolierten Leitungen, Kabeln und kabelähnlichen Leitungen |  |  |  |  |
| 10 | Montieren von elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln |  |  |  |  |
| 11 | Ermitteln und Beseitigen von elektrischen, elektronischen und mechanischen Störungen |  |  |  |  |
| 12 | Anwenden, Installieren, Überprüfen und Fehlerbeheben der elektrischen Schutzmaßnahmen (Erdung) |  |  |  |  |
| 13 | Anwenden und Prüfen von Entstörungsmaßnahmen |  |  |  |  |
| 14 | Nutzen und Handhaben von EDV-Anlagen für die zentrale Gebäudeleittechnik |  |  |  |  |
| 15 | Aufsuchen und Beheben von Fehlern in Anlagen der Gebäudetechnik |  |  |  |  |
| 16 | Kenntnis und Mitwirken bei der Organisation von Inspektions- und Wartungsleistungen |  |  |  |  |
| 17 | Durchführen von Servicearbeiten (z. B. Regelanlagen, Lüftungs- und Klimaanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Wärmeerzeugungs- und Heizungsanlagen sowie sanitäre Anlagen) |  |  |  |  |
| 18 | Überprüfen von Anlagen unter Verwendung von Checklisten und Erstellen eines Prüfberichtes |  |  |  |  |
| 19 | Grundkenntnisse des Projektmanagements und der Projektabwicklung sowie der Baustellenkoordination |  |  |  |  |
| 20 | Durchführen der Projektkalkulation (z. B. Arbeitszeit, Material) |  |  |  |  |
| 21 | Erstellen von Abrechnungsunterlagen (Bautagebuch, Aufmaß) |  |  |  |  |
| 22 | Erstellen von Prüf- und Projektdokumentationen |  |  |  |  |

# Ausbildungsdokumentation: Spezialmodul Haustechnikplanung

Ausbildungsinhalte laut der Ausbildungsordnung im Lehrberuf „Kraftfahrzeugtechnik“

| Spezialmodul Haustechnikplanung |  | 1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP* | Fertigkeiten und Kenntnisse lt. Berufsbild |  |  |  |  |
| 1 | Kundengerechtes Verhalten und kundengerechte Kommunikation (z. B. Führen von Verkaufs- und Beratungsgesprächen auch am Telefon, Behandeln von Reklamationen) |  |  |  |  |
| 2 | Kenntnis der berufsspezifischen EDV sowie Anwendung der betriebsspezifischen EDV und von verschiedenen Informationstechniken (z. B. Internet, Datenbanken) |  |  |  |  |
| 3 | Kenntnis der Zeichensymbole in der Haustechnik |  |  |  |  |
| 4 | Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen und Normen |  |  |  |  |
| 5 | Erstellen von Montageplänen, Schemata, Aufmaßplänen und Stücklisten |  |  |  |  |
| 6 | Anfertigen von computergestützten Entwürfen und Ansichten unter Zuhilfenahme von Zeichen-Programmen |  |  |  |  |
| 7 | Kenntnis der Rohrnetzberechnung und der Auslegung von Gas-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen |  |  |  |  |
| 8 | Kenntnis der U-Werte und der Wärmebedarfsberechnungen |  |  |  |  |
| 9 | Erstellen von Dokumentationen und Bedienungsanweisungen (Anlagenbuch) |  |  |  |  |
| 10 | Erstellen von Einreichunterlagen und technischen Beschreibungen |  |  |  |  |
| 11 | Erstellen und Auswerten von Leistungsverzeichnissen |  |  |  |  |
| 12 | Kenntnis der Abwicklung der notwendigen Behördenwege |  |  |  |  |
| 13 | Kenntnis der Maßnahmen zum Schutze der Umwelt |  |  |  |  |
| 14 | Kenntnis der internen Büroorganisation |  |  |  |  |
| 15 | Grundkenntnisse des Projektmanagements und der Projektabwicklung sowie der Baustellenkoordination |  |  |  |  |
| 16 | Durchführen der Projektkalkulation (z. B. Arbeitszeit, Material) |  |  |  |  |
| 17 | Erstellen von Abrechnungsunterlagen (Bautagebuch, Aufmaß) |  |  |  |  |
| 18 | Erstellen von Prüf- und Projektdokumentationen |  |  |  |  |

* BP = Berufsbildposition